REGULAMIN

korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody

z dnia 11 maja 2024 roku

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych-22.12.2015.

- Uchwała Nr 57/2019 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych

- Postanowienia § 77 i § 83 pkt.1, 2 i 3 podpunkt 3 Regulaminu ROD oraz § 64 pkt.7, § 72 pkt.15 i § 144 Statutu PZD.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad korzystania z zimnej wody i rozliczania kosztów dostawy wody dla odbiorców użytkujących działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATEK” w Gliwicach.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy złożony z licznika wody, mierzący ilość dostarczonej wody, zainstalowany na przyłączu wodociągowym wpięcia do wodociągu miejskiego.

b) Wodomierz indywidualny – przyrząd pomiarowy /licznik/ umożliwiający ustalenie ilości dostarczonej /pobranej/ wody do działki.

c) Wskazanie wodomierza głównego - różnica pomiędzy odczytem stanu wodomierza głównego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

d) Wskazanie wodomierza indywidualnego - różnica pomiędzy odczytem stanu wodomierza indywidualnego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

e) Okres rozliczeniowy - okres czasu, po upływie którego dokonywane jest rozliczenie według wskazań pod licznika zamontowanego na działce okres rozliczeniowy trwa od kwietnia do października danego roku ( czas uruchomienia i dostarczania wody do działek) .

f) Działka – działka w ROD „BRATEK” podłączona do sieci wodociągowej ogólnoogrodowej, jest rozliczana z podlicznika zamontowanego na działce.

g) Odbiorca - działkowiec korzystająca na działce z sieci wodociągowej, zobowiązany do uiszczania opłat za dostawę zimnej wody.

h) Użytkownik sieci – Rodzinny Ogród Działkowy „BRATEK”.

i) Wodomierz główny zamontowany w studzience na terenie ROD  „BIAŁA RÓŻA”.

j) Dostawca – PWiK Gliwice.

3. Zewnętrznym dostawcą wody do granic /głównego wodomierza/ ROD „BRATEK" w Gliwicach jest PWiK Gliwice zobowiązane Umową na dostawę wody.

4. Dystrybutorem wody wewnątrz Ogrodu jest Zarząd ROD „BRATEK" w Gliwicach.

5. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie stowarzyszenia prowadzącego ROD „BRATEK”, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz rekreacji i wypoczynku.

6. Korzystanie z wody na działce może odbywać się wyłącznie na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

7. Dostarczona woda do działki winna być wykorzystywana w sposób racjonalny i oszczędny.

8. Odpowiedzialność za sieć wodociągową na terenie ogrodu i działek korzystających z sieci wodociągowej ogrodu ponoszą:

a) Zarząd ogrodu odpowiada za sieć wodociągową ogólnoogrodową doprowadzającą wodę do granicy działek,

b) Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce (sieć wewnętrzna działki) oraz pokrywa koszty jej konserwacji i napraw,

c) Działkowcowi nie wolno naruszać elementów sieci wodociągowej, o których mowa w pkt. 8 podpunkt a)

§ 2

Obsługa i konserwacja sieci wodociągowej ROD.

1. Przez sieć wodociągową ROD należy rozumieć sieć rurociągów wody wraz z zasuwami i studnią wodomierzową z wyposażeniem wykonaną na terenie Ogrodu ROD „BIAŁA RÓŻA” biegnących od wodomierza głównego Dostawcy do przyłączy wody odbiorców włącznie.

2. Nadzór nad obsługą i konserwacją sieci wodociągowej ROD należy do zadań Zarządu ROD.

3. Do realizacji zadań jak w pkt. 2 Zarząd ogrodu może zaangażować osobę nie będącą działkowcem zawierając w tym celu stosowną umowę.

4. Kopie dokumentów potwierdzających przedmiotowe kwalifikacje powinny być złożone do Zarządu ogrodu.

5. Nadzór nad pracą osoby, o której mowa w pkt 3, sprawuje Zarząd ROD.

6. Do zadań osoby obsługującej ogólną sieć wodociągową Ogrodu należy w szczególności:

a) dokonywanie możliwych bieżących napraw i konserwacji sieci wodociągowej,

b) nadzór nad stanem technicznym.

c) dokonywanie odczytów zużycia wody oraz kontrola stanu technicznego wodomierzy na polecenie Zarządu ROD i zgodnie z postanowieniami „Regulaminu”,

d) wykonywanie innych czynności dotyczących korzystania z sieci wodociągowej ROD, a określonych odpowiednimi postanowieniami „Regulaminu”.

7. Odbiorca nie może ingerować w funkcjonowanie wodomierza głównego i sieci wodociągowej ROD. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za obsługę oraz nadzór nad siecią wodociągową ROD.

8. Działkowcy nie mają swobodnego dostępu do studni wodomierzowej i studzienki spustowej. Zarząd wyznacza osoby do przeprowadzenia tych czynności.

9. Działkowiec jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom

upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i wodomierza /§74 Regulaminu ROD/.

10. Odbiorca zobowiązany jest dbać o sieć wodociągową ogólno ogrodową ROD, a w

szczególności uniemożliwiać i zapobiegać jej dewastacji przez osoby trzecie.

§ 3

Korzystanie z sieci wodociągowej

1. Woda po terenie ogrodu rozprowadzana jest rurociągiem wewnętrznym będącym własnością ROD.

2. Z sieci wodociągowej mogą korzystać działkowcy, którzy są wyposażeni w przyłącze wykonane zgodnie z przepisami i licznik poboru wody, po uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

3. Działkowiec, który zamierza podłączyć swoja działkę do sieci wodociągowej powinien:

a) złożyć stosowny wniosek na piśmie do Zarządu ogrodu,

b) dołączyć do wniosku, odręczny szkic przebiegu planowanej instalacji wodnej na

działce,

c) zapoznać się z niniejszym regulaminem i we wniosku zamieścić adnotację o zapoznaniu się z treścią obowiązującego „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej” i akceptacji zawartych w tym regulaminie warunków i postanowień,

4. Forma pisemnego wniosku o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również działkowców, którzy modernizują przyłącze lub wymieniają licznik.

5. Instalację wodną na działce można podłączyć do sieci wodociągowej dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu /§ 76 Regulaminu ROD)/ odnotowanej we wniosku działkowca.

6. Zakup, montaż i zabezpieczenie licznika, działkowiec wykonuje własnym staraniem i na własny koszt, a instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji wodnej. Licznik musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzania przepisów metrologicznych o licznikach do wody.

7. Usytuowanie licznika do wody musi opowiadać następującym warunkom:

a) licznik należy umieścić za ogrodzeniem w odległości max. 1,00 mb możliwie najbliżej magistrali wodociągowej w studzience wodomierzowej wykonanej z projektem dostarczonym przez ROD,

b) licznik powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta licznika,

c) licznik musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną,

d) usytuowanie licznika musi zapewniać możliwość odczytu wskazań i kontroli plomb,

e) przed licznikiem /od strony dopływu wody/ należy umieścić zawór odcinający wodę, za licznikiem należy umieścić zawór spustowy,

f) przez licznik musi przepływać cała ilość wody pobieranej na działce, co oznacza zakaz montowania przed licznikiem trójników lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody przed licznikiem,

g) po wykonaniu prac montażowych należy zgłosić licznik do zaplombowania.

7. Wodomierz /licznik/ wymaga okresowej legalizacji, a związane z tym koszty obciążają w całości działkowca i należą do jego obowiązków.

§ 4

Odbiór przyłącza i licznika

1. Odbioru przyłącza i licznika dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności użytkownika działki lub osoby przez niego upoważnionej na koszt użytkownika działki.

2. W czasie odbioru, kontrolujący sprawdza m.in. prawidłowość wykonania instalacji wodnej, szczelność połączeń przyłącza i licznika z siecią ogrodową, stan techniczny i plombę legalizacyjną na liczniku, kierunek obrotów wskaźników licznika, numer i stan wskazań licznika.

3. Po spełnieniu wszystkich warunków odbioru, licznik jest plombowany przez kontrolującego,

4. Z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach /po jednym dla każdej ze stron/.

§ 5

Kontrola przyłącza i licznika

1. Działkowiec jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza i licznika /§74 Regulaminu ROD/.

2. Z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentacji ogrodu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, kontrolujący zamieszcza te fakty w protokole i występuje do Zarządu z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec działkowca lub o odłączenie przyłącza.

§ 6

Rozliczenie kosztów dostawy wody

1. Kosztami dostawy zimnej wody są wydatki związane z opłatami za dostawę zimnej wody

2. Cena dostawy zimnej wody ustalana jest na podstawie taryfy dostawcy.

3. Koszty dostawy zimnej wody użytkowej ustalane są na podstawie wskazań wodomierza głównego, nadzorowanego przez PWiK w Gliwicach, usytuowanego w studzience na terenie ROD „BIAŁA RÓŻA”.

4. Rozliczenie kosztów dostawy zimnej wody na odbiorcę dokonywane jest w następujący sposób:

a) Koszt dostarczenia do działki wody ustalany jest na podstawie odczytu wodomierza indywidualnego w czasie całego okresu rozliczeniowego. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kosztami dostawy zimnej wody wynikającymi z odczytu na wodomierzu głównym a kosztami zużycia wody wynikającymi ze wskazań indywidualnych wodomierzy, różnica ta dzielona jest proporcjonalnie do indywidualnego zużycia  pomiędzy wszystkich odbiorców.

b) Do Użytkownika działki należy obowiązek udostępnienia osobom wyznaczonym przez zarząd ROD odczytu licznika w miesiącu październiku danego roku.

c) Nie podanie aktualnego stanu licznika wody przez użytkownika działki w podanym terminie powoduje naliczenie opłaty ryczałtowej.

d) Opłatę ryczałtową ustala się w wysokości średniego maksymalnego zużycia wody przez wszystkich użytkowników za rok poprzedni.

e) W przypadku zmiany odbiorcy w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie następuje dla każdego działkowca za okres korzystania z działki, biorąc za podstawę wyliczeń datę zawarcia umowy o przeniesieniu praw do działki.

f) Działkowiec zbywający działkę jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zarządu o terminie zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki w celu dokonania odczytu stanu wodomierza i określenia wielkości zużycia wody oraz rozliczenia się ze zużycia wody.

g) W przypadku braku powiadomienia za roczne zużycie wody płaci działkowiec, na którego zostało przeniesione prawo do działki.

§ 7

1. Opłata za wodę składa się z:

a) opłaty wodnej

b) zaliczki

c) opłaty ogólnej

2. Opłata wodna jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody na podstawie danych z roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy przypisanych do poszczególnych działek. Do opłaty wodnej wlicza się ponadto: straty wody na skutek awarii sieci, zrzutów wody i napełniania sieci np. podczas dezynfekcji, pokrycie kosztów odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach.

3. Opłatę wodną wnoszą odbiorcy podłączenia do sieci wodociągowej ogólnoogrodowej.

4. Zaliczka przeznaczona jest na pokrycie faktur za dostawę wody.

5. Wysokość zaliczki dla wszystkich odbiorców jest wyliczana indywidualnie tj. dla każdej działki, na podstawie zużycia z lat poprzednich.

6. Zaliczkę wpłacają odbiorcy podłączeni do sieci ogólnoogrodowej, których działki wyposażone są w wodomierz indywidualny. Wnoszona jest raz w roku w terminie ustalonym przez Walne Zebranie.

7. Zaliczka uiszczana przez odbiorcę rozliczana jest raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego.

8. W przypadku powstania nadwyżki przy rozliczeniu zaliczki uiszczonej przez odbiorcę, nadwyżkę zalicza się na poczet istniejącego zadłużenia w opłatach ogrodowych, albo na poczet przyszłych opłat za wodę i innych opłat działkowych.

9. W przypadku wystąpienia niedoboru opłaty zaliczkowej uiszczonej przez odbiorcę w stosunku do kosztów wody przypadających na tego odbiorcę, odbiorca zobowiązany jest uiścić różnicę (niedobór) do końca roku rozliczeniowego.

10. Opłata ogólna za wodę przeznaczona jest na pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej ogólnoogrodowej, zużycie wody na potrzeby i utrzymanie infrastruktury jak. np. podlewanie zieleni, gaszenie pożarów, zużycie wody w świetlicy, zużycie wody na prace porządkowe, remontowe itp.

11. Opłatę ogólną wnoszą wszyscy działkowcy.

12. W przypadku nieterminowej wpłaty opat za wodę lub zwłoki w opłatach ponad 1 miesiąc od wyznaczonego terminu uiszczania opłat, Zarząd ROD wzywa na piśmie odbiorcę do zapłaty zaległości za wodę wyznaczając ostateczny termin zapłaty oraz nalicza odsetki ustawowe za nieterminowe wniesienie opaty.

13. Zarząd ROD może wstrzymać dostawę wody dla odbiorcy, jeżeli czynności wynikające z pkt. 12 okażą się nieskuteczne. O zamiarze wstrzymania dostaw wody Zarząd uprzedza odbiorcę e-mailowo lub listownie z tygodniowym wyprzedzeniem.

14. Ponowne włączenie dostawy wody może nastąpić po uregulowaniu należności za wodę oraz zwrocie kosztów związanych z ponownym uruchomieniem dostawy wody.

15. Wniosek Zarządu ROD na Walne Zebranie dotyczący wysokości opłaty wodnej powinien uwzględniać ubytki wody w sieci (różnica między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach) powstałe w trakcie przesyłu wody na terenie ogrodu. Ubytki wody spowodowane awarią sieci w ciągu sezonu. Koszty napełniania sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu oraz inne koszty związane z odczytem wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach.

16. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów.

17. Przy ustalaniu opłaty wodnej Zarząd ROD zobowiązany jest uwzględnić rozliczenie kosztów zużycia wody za rok poprzedni. Ewentualna nadwyżka nie może być przeznaczona na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w roku kolejnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Sieć wodociągowa w ogrodzie uruchamiana jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku (chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na to).

2. O terminach otwarcia i zamknięcia dopływu wody ustalany będzie co rocznie przez Zarząd na podstawie panujących warunków atmosferycznych.

3. Wiosną przy rozruchu, na czas napełniania instalacji wodociągowej wszyscy Działkowcy zobligowania są do zamknięcia zaworów odcinających.

4. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 woda z sieci spuszczana będzie do studzienki odpływowej usytuowanej przy końcu magistrali. Wszyscy działkowcy zobligowani są do otwarcia zaworów odcinających.

5. Dopuszcza się czasowe zamykanie wody w przypadku np. awarii sieci wodociągowej.

6. Za właściwe przygotowanie przyłącza do eksploatacji w sezonie odpowiada użytkownik działki. Nie przygotowanie przyłącza, które spowoduje wyciek wody, skutkować będzie odcięciem dopływu wody i obciążeniem użytkownika kosztami wycieku wody.( ryczałt)

7. Pobieranie wody przez użytkownika poza licznikiem, a także wszelkie manipulowanie przy wodomierzu mające na celu zafałszowanie prawidłowego naliczania zużycia wody, uznaje się za kradzież na szkodę ogrodu.

8. Zarząd ROD może powołać komisję do spraw sieci wodociągowej, do której zadań będzie należało wykonywanie spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie.

9. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu spowoduje zastosowanie konsekwencji przewidzianych w Regulaminie ROD i Statucie PZD łącznie z odcięciem dopływu wody. Ponowne podłączenie wody będzie możliwe po usunięciu uchybień i pokryciu kosztów związanych z wyłączeniem, ustalonych przez Zarząd ROD.

10. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do zarządu ROD, lecz nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.

11. Odbiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem korzystania z sieci wodociągowej, stanowiącym integralną część Umowy i przestrzegać jego zapisów.

§ 9

Regulamin został przyjęty przez Zarząd ROD Uchwałą Nr ………………………... z dnia ……………………..

i

Walnego Zebrania Członków PZD w ROD Uchwałą nr ……………………… z dnia ……………………. roku

i wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków PZD

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „BRATEK” w Gliwicach.